## Приложение 1
Приложение 1
к письму от 23.04.2018
"Cтарт продаж насосных установок повышения давления CMBE TWIN"
Насосные установки CMBE TWIN
Назначение: | Насосные установки предназначены для поддержания постоянного давления при переменном расходе в уже существующих системах водоснабжения.
Комплектация: | Насосные установки CMBE TWIN на базе двух насосов CMBE со встроенными преобразователями частоты на общей раме-основании из нержаваеющей стали. В комплект установки входит два датчика давления (для осуществления функции "Multi-Master"), два мембранных бака, два 5-ти ходовых штуцера со встроенными обратными клапанами, два манометра, существует возможность работы в каскадном режиме, либо в режиме "рабочий-резервный" (переключается с помощью Grudfos GO Remote и модуля MI), встроенная электронная защита от "сухого" хода.
Перекачиваемая жидкость: | Вода без абразивных или длинноволокнистых включений, не содержащая химически активных по отношению к материалам насоса веществ.
Температура
перекачиваемой жидкости: | 0 … +60⁰С.
Тип присоединения: | Резьбовое трубное соединение.
Номинальное напряжение: | 1 х 230 В.
Номинальная частота: | 50 Гц.
Степень защиты: | IP55.
Уровень звукового давления: | ≤ 55 дБ(А).
Количество включений: | До 100 в час.
Насосные установки с предустановленной вилкой Schuko на каждом насосе с кабелем 1,5 м | [5 empty] | Группа продуктов C
Тип продукта | Мощность Р1 на каждый насос, кВт | Трубное присоединение |  | Макс. расход, м3/ч (один насос) | Макс. напор, м | № продукта | EUR
|  | Вход | Выход
CMBE TWIN 3-30 Schuko | 688 | Rp 1" | Rp 1" | 5.6 | 30 | 99219419 | 2897
CMBE TWIN 3-62 Schuko | 1210 | Rp 1" | Rp 1" | 5.6 | 62 | 99219420 | 3219
CMBE TWIN 3-93 Schuko | 1720 | Rp 1" | Rp 1" | 5.5 | 93 | 99219421 | 3433
CMBE TWIN 5-31 Schuko | 1090 | Rp 1 ¼" | Rp 1" | 8 | 31 | 99219422 | 4184
CMBE TWIN 5-62 Schuko | 1720 | Rp 1 ¼" | Rp 1" | 7.7 | 62 | 99219423 | 4506
Насосные установки c питанием через клеммные колодки электродвигателей насосов | [5 empty] | Группа продуктов C
Тип продукта | Мощность Р1 на каждый насос, кВт | Трубное присоединение |  | Макс. расход, м3/ч (один насос) | Макс. напор, м | № продукта | EUR
|  | Вход | Выход
CMBE TWIN 3-30 Fuse Box | 688 | Rp 1" | Rp 1" | 5.6 | 30 | 99220843 | 3111
CMBE TWIN 3-62 Fuse Box | 1210 | Rp 1" | Rp 1" | 5.6 | 62 | 99220844 | 3433
CMBE TWIN 3-93 Fuse Box | 1720 | Rp 1" | Rp 1" | 5.5 | 93 | 99220845 | 3648
CMBE TWIN 5-31 Fuse Box | 1090 | Rp 1 ¼" | Rp 1" | 8 | 31 | 99220846 | 4399
CMBE TWIN 5-62 Fuse Box | 1720 | Rp 1 ¼" | Rp 1" | 7.7 | 62 | 99220847 | 4720
Принадлежности для насосных установок CMBE TWIN | [5 empty] | Группа продуктов Z
Тип продукта | [5 empty] | № продукта | EUR
Напорный и всасывающий коллектор для установок CMBE TWIN 1” | [5 empty] | 99229422 | 407
Напорный и всасывающий коллектор для установок CMBE TWIN 1 ¼” | [5 empty] | 99229453 | 407
Комплект виброопор (4 шт.) | [5 empty] | 99217259 | 147
Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.