Опросный лист для подбора горелочного оборудования

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| Электронный адрес |  |
| Общие данные |
| 1 | Название проекта |  |
| 2 | География проекта |  |
| 3 | Срок реализации проекта |  |
| Данные котла |
| 4 | Указать тип котла: паровой или водогрейный |  |
| 5 | Фирма-производитель котла |  |
| 6 | Модель котла |  |
| 7 | Мощность, кВт |  |
| 8 | Длина топки (mm) включая разворотную камеру |  |
| 9 | Диаметр топки (mm) |  |
| 10 | 2х или 3х ходовой котел |  |
| 11 | Аэродинамическое сопротивление (mbar) |  |
| 13 | Расстояние от фланца крепления горелки до топки (mm) |  |
| 14 | КПД котла (%) |  |
| 15 | Если температура воды > 120, указать t0C |  |
|  | Для парового котла: |  |
|  | Паропроизводительность котла, кг/час |  |
|  | С экономайзером (Указать тип) / без экономайзера |  |
|  | Номинальное рабочее давление, бар |  |
| Данные горелки |
|  | Количество горелок |  |
|  | Вид топлива |  |
|  | Присоединительное давление газа, мбар |  |
|  | Теплотворная способность газа, кВтч/м3 |  |
|  | Теплотворная способность резервного топлива, кВтч/кг (для комбинированной горелки) |  |
|  | Тип котловой автоматики |  |
|  | Тип общекотельного контроллера или автоматики управления (при каскадном регулировании) |  |